## прайс
04655, Україна, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки (БЦ Веста), 21, оф.121
Тел. 096 985 52 75, 066 263 49 89
www.digitop.ua | [5 empty] | Ціни станом на 03.02.2025р.
Гарантія на всі прилади 5 років
№ п/п | Вигляд | Опис | Найменування | Артикул | Основні параметри | Штрихкод | УКТЗЕД | РРЦ
1 |  | Реле напруги VP-10AR, VP-10AW - призначені для захисту підключенної в розетку побутової техніки від перепадів напруги в мережі (наприклад, телевізор, холодильник, пральна машина, кондиціонер, газовий котел і т.д.) Програмування: верхня і нижня межі вимкнення по напрузі, час затримки повторного ввімкнення. Функція пам'яті останнього спрацювування, регулюваня яскравості індикатора, блокування кнопок приладу | VP-10AR | VP10AR | 10A | 4820118381831 | 8536 | 796
2 |  |  | VP-10AW | VP10AW | 10A | 4820118381855 | 8536 | 836
3 |  | Реле напруги VP-16AR, VP-16AW - призначені для захисту підключенної в розетку побутової техніки від перепадів напруги в мережі (наприклад, телевізор, холодильник, пральна машина, кондиціонер, газовий котел і т.д.) Програмування: верхня і нижня межі вимкнення по напрузі, час затримки повторного ввімкнення. Функція пам'яті останнього спрацювування, регулюваня яскравості індикатора, блокування кнопок приладу | VP-16AR | VP16AR | 16A | 4820118381824 | 8536 | 866
4 |  |  | VP-16AW | VP16AW | 16A | 4820118381848 | 8536 | 909
5 |  | Реле напруги VA-16AR, VA-16AW - призначені для захисту підключенної в розетку побутової техніки від перепадів напруги в мережі і від перевищення максимального струму навантаження (наприклад, телевізор, холодильник, пральна машина, кондиціонер, газовий котел і т.д.) Програмування: верхня і нижня межі вимкнення по напрузі, межа вимкнення по струму, час затримки повторного ввімкнення. Функція пам'яті останнього спрацювування, регулюваня яскравості індикатора, блокування кнопок приладу | VA-16AR | VA16AR | 16A | 4820118381879 | 8536 | 1031
6 |  |  | VA-16AW | VA16AW | 16A | 4820118381862 | 8536 | 1083
7 |  | Реле напруги VP-16A M2R, VP-20A M2R, VP-25A M2R, VP-32A M2R,VP-40A M2R, VP-50A M2R, VP-63A M2R - призначені для захисту споживачів від перепадів напруги (дім, квартира, офіс и т.д.). Основні параметри: - компактний розмір( 2 модуля на din-рейці) - термозахист - червоний колір індикатора. Програмування: верхня і нижня межа відключення по напрузі, Час затримки на ввімкнення. | VP-16A M2R | VP16AM2R | 16 А (max 20A) Термозахист | 4820118381787 | 8536 | 827
8 |  |  | VP-20A M2R | VP20AM2R | 20 А (max 25A) Термозахист | 4820118381329 | 8536 | 947
9 |  |  | VP-25A M2R | VP25AM2R | 25 А (max 30A) Термозахист | 4820118381343 | 8536 | 1067
10 |  |  | VP-32A M2R | VP32AM2R | 32 А (max 40A) Термозахист | 4820118381367 | 8536 | 1187
11 |  |  | VP-40A M2R | VP40AM2R | 40 А (max 50A) Термозахист | 4820118381381 | 8536 | 1307
12 |  |  | VP-50A M2R | VP50AM2R | 50 А (max 63A) Термозахист | 4820118381404 | 8536 | 1427
13 |  |  | VP-63A M2R | VP63AM2R | 63А (max 80A) Термозахист | 4820118381428 | 8536 | 1547
14 |  | Реле напруги VP-16A M2W, VP-20A M2W, VP-25A M2W, VP-32A M2W,VP-40A M2W, VP-50A M2W, VP-63A M2W - призначені для захисту споживачів від перепадів напруги (дім, квартира, офіс и т.д.). Основні параметри: - компактний розмір( 2 модуля на din-рейці) - термозахист - білий колір індикатора. Програмування: верхня і нижня межа відключення по напрузі, Час затримки на ввімкнення. | VP-16A M2W | VP16AM2W | 16 А (max 20A) Термозахист | 4820118381794 | 8536 | 896
15 |  |  | VP-20A M2W | VP20AM2W | 20 А (max 25A) Термозахист | 4820118381336 | 8536 | 1016
16 |  |  | VP-25A M2W | VP25AM2W | 25 А (max 30A) Термозахист | 4820118381350 | 8536 | 1136
17 |  |  | VP-32A M2W | VP32AM2W | 32 А (max 40A) Термозахист | 4820118381374 | 8536 | 1256
18 |  |  | VP-40A M2W | VP40AM2W | 40 А (max 50A) Термозахист | 4820118381398 | 8536 | 1376
19 |  |  | VP-50A M2W | VP50AM2W | 50 А (max 63A) Термозахист | 4820118381411 | 8536 | 1496
20 |  |  | VP-63A M2W | VP63AM2W | 63А (max 80A) Термозахист | 4820118381435 | 8536 | 1616
21 |  | Реле напруги VP- 20А M3R, 25А M3R, 32А M3R, 40А M3R, 50А M3R, 63А M3R - призначені для захисту споживачів від перепадів напруги (дім, квартира, офіс і т.д.). Програмування: верхня і нижня межі вимкнення по напрузі, час затримки повторного ввімкнення. Функція пам'яті останнього спрацьовування. Червоний колір індикації. | VP-20A M3R НОВИНКА!!! | VP20AM3R | 20 А (max 25A) | 4820118381886 | 8536 | 798
22 |  |  | VP-25A M3R НОВИНКА!!! | VP25AM3R | 25 А (max 30A) | 4820118381909 | 8536 | 918
23 |  |  | VP-32A M3R НОВИНКА!!! | VP32AM3R | 32 А (max 40A) | 4820118381923 | 8536 | 1038
24 |  |  | VP-40A M3R НОВИНКА!!! | VP40AM3R | 40 А (max 50A) | 4820118381947 | 8536 | 1158
25 |  |  | VP-50A M3R НОВИНКА!!! | VP50AM3R | 50 А (max 60A) | 4820118381961 | 8536 | 1278
26 |  |  | VP-63A M3R НОВИНКА!!! | VP63AM3R | 63 А (max 80A) | 4820118381985 | 8536 | 1398
27 |  | Реле напруги з контролем по струм VА-32A M2R,VА-40A M2R, VА-50A M2R, VА-63A M2R - призначені для захисту споживачів від перепадів напруги (.і перевищення струму навантаження. Основні параметри: - компактний розмір( 2 модуля на din-рейці) -термозахист -вмонтований трансформатор струму - червоний колір індикатора. Програмування: верхня і нижня межа відключення по напрузі, час затримки на ввімкнення. | VA-32A M2R | VA32AM2R | 32 А (max 40A) Термозахист | 4820118381244 | 8536 | 1376
28 |  |  | VA-40A M2R | VA40AM2R | 40 А (max 50A) Термозахист | 4820118381275 | 8536 | 1496
29 |  |  | VA-50A M2R | VA50AM2R | 50 А (max 63A) Термозахист | 4820118381282 | 8536 | 1616
30 |  |  | VA-63A M2R | VA63AM2R | 63А (max 80A) Термозахист | 4820118381305 | 8536 | 1736
31 |  | Реле напруги з контролем по струм VА-32A M2W,VА-40A M2W, VА-50A M2W, VА-63A M2W - призначені для захисту споживачів від перепадів напруги (.і перевищення струму навантаження. Основні параметри: - компактний розмір( 2 модуля на din-рейці) -термозахист -вмонтований трансформатор струму - білий колір індикатора. Програмування: верхня і нижня межа відключення по напрузі, час затримки на ввімкнення. | VA-32A M2W | VA32AM2W | 32 А (max 40A) Термозахист | 4820118381251 | 8536 | 1442
32 |  |  | VA-40A M2W | VA40AM2W | 40 А (max 50A) Термозахист | 4820118381268 | 8536 | 1562
33 |  |  | VA-50A M2W | VA50AM2W | 50 А (max 63A) Термозахист | 4820118381299 | 8536 | 1682
34 |  |  | VA-63A M2W | VA63AM2W | 63А (max 80A) Термозахист | 4820118381312 | 8536 | 1802
| Вигляд | Опис | Найменування |  | Основні параметри | Штрихкод | УКТЗЕД | РРЦ
35 |  | Багатофункціональне реле напруги МР-63А - призначене для захисту споживачів від перепадів напруги. Контроль сили струму. Індикація поточної потужності. Можливість регулювати межі відключення по струму і по напрузі. | MP-63А | MP63А | 63 А (max 80A) | 4820118380322 | 8536 | 1638
36 |  | Трифазне реле напруги VP-380V - призначене для захисту трифазного електрообладнання. Контроль асиметрії фаз, пропадання фази, чергування фаз, мінімальної і максимальної напруги. Прилад використовується разом з контактором. | VP-380V | VP380V | 1 перекидний контакт 6А | 4820118380179 | 8536 | 1255
37 |  | Реле напруги/струму DigiTOP VА-3F40A M6R, VА-3F63A M6R - призначені для захисту промислового та побутового однофазного і трифазного обладнання від перепадів напруги, пропадання однієї з фаз, асимерії фаз, а також контролює порядок чергування фаз. Може використовуватись як одне трифазне реле, або три однофазні.Мають можливісь відключення по заданому значенню сили струму, компактний розмір - 6 модулів, та червоний колір індикатора. | VA-3F40A M6R | VA3F40AM6R | 40А (max 50A) | 4820118381701 | 8536 | 3618
38 |  |  | VA-3F63A M6R | VA3F63AM6R | 63А (max 80A) | 4820118381718 | 8536 | 3911
39 |  | Реле напруги/струму DigiTOP VА-3F40A M6W, VА-3F63A M6W - призначені для захисту промислового та побутового однофазного і трифазного обладнання від перепадів напруги, пропадання однієї з фаз, асимерії фаз, а також контролює порядок чергування фаз. Може використовуватись як одне трифазне реле, або три однофазні.Мають можливісь відключення по заданому значенню сили струму, компактний розмір - 6 модулів, та білий колір індикатора. | VA-3F40A M6W | VA3F40AM6W | 40А (max 50A) | 4820118381725 | 8536 | 3765
40 |  |  | VA-3F63A M6W | VA3F63AM6W | 63А (max 80A) | 4820118381732 | 8536 | 4070
41 |  | Реле напруги DigiTOP VP-3F40A M6R, VP-3F63A M6R - призначені для захисту промислового та побутового однофазного і трифазного обладнання від перепадів напруги, пропадання однієї з фаз, асимерії фаз, а також контролює порядок чергування фаз. Може використовуватись як одне трифазне реле, або три однофазні.Мають розмір - 6 модулів, та червоний колір індикатора. | VP-3F40A M6R | VP3F40AM6R | 40А (max 50A) | 4820118381749 | 8536 | 3264
42 |  |  | VP-3F63A M6R | VP3F63AM6R | 63А (max 80A) | 4820118381763 | 8536 | 3533
43 |  | Реле напруги DigiTOP VP-3F40A M6W, VP-3F63A M6W - призначені для захисту промислового та побутового однофазного і трифазного обладнання від перепадів напруги,, пропадання однієї з фаз, асимерії фаз, а також контролює порядок чергування фаз. Може використовуватись як одне трифазне реле, або три однофазні.Мають компактний розмір - 6 модулів, та білий колір індикатора. | VP-3F40A M6W | VP3F40AM6W | 40А (max 50A) | 4820118381756 | 8536 | 3427
44 |  |  | VP-3F63A M6W | VP3F63AM6W | 63А (max 80A) | 4820118381770 | 8536 | 3710
45 |  | Реле напруги DigiTOP VP-3F10A - призначені для захисту промислового та побутового однофазного і трифазного обладнання від перепадів напруги, пропадання однієї з фаз, асимерії фаз, а також контролює порядок чергування фаз. Може використовуватись як одне трифазне реле, або три однофазні. | VP-3F10A | VP3F10A | 10А (max 16A) | 4820118381091 | 8536 | 1499
46 |  | Реле струму АP-50А - призначене для відключення електромереж при перевищенні допустимої величини сили струму. Може використовуватись як пріоритетне реле струму. Вмонтований трансформатор струму. | AP-50A | AP50A | Контролюємий струм 1А...50A Потужність виконавчого реле 6А | 4820118380360 | 8536 | 982
47 |  | Обмежувач потужності ОМ-7 M2R, ОМ-14 M2R - призначений для контролю використовуваної потужності в однофазній електромережі. Має функцію контролю напруги. Програмовані параметри: верхня межа по потужності, час затримки ввімкнення/ вимкнення, кількість циклів повторного зпрацьовування, верхня і нижня межа по напрузі.Мають компактний розмір - 2 модуля та сучасний дизайн. | ОМ-7 M2R | ОМ7M2R | 7 кВт | 4820118380957 | 8536 | 1188
48 |  |  | ОМ-14 M2R | ОМ14M2R | 14 кВт | 4820118381008 | 8536 | 1592
| Вигляд | Опис | Найменування |  | Основні параметри | Штрихкод | УКТЗЕД | РРЦ
49 |  | Перемикачі фаз PS-40A M6R і PS-63A M6R - призначені для підключення промислових і побутових споживачів від однієї з фаз трифазної мережі з метою забезпечення живлення фазою з найбільш відповідною напругою. Мають функцію термозахитсу, компактний корпус - 6 модулів, червоний колір індикатора. | PS-40A M6R | PS40AM6R | 40А (max 50A) | 4820118381664 | 8536 | 3473
50 |  |  | PS-63A M6R | PS63AM6R | 63А (max 80A) | 4820118381688 | 8536 | 3904
51 |  | Перемикачі фаз PS-40A M6W і PS-63A M6W - призначені для підключення промислових і побутових споживачів від однієї з фаз трифазної мережі з метою забезпечення живлення фазою з найбільш відповідною напругою. Мають функцію термозахитсу, компактний корпус - 6 модулів, білий колір індикатора. | PS-40A M6W | PS40AM6W | 40А (max 50A) | 4820118381671 | 8536 | 3647
52 |  |  | PS-63A M6W | PS63AM6W | 63А (max 80A) | 4820118381695 | 8536 | 4099
53 |  | Перемикачі фаз PS-10A - призначені для підключення промислових і побутових споживачів від однієї з фаз трифазної мережі з метою забезпечення живлення фазою з найбільш відповідною напругою. | PS-10A | PS10A | 10А (max 16A) | 4820118381084 | 8536 | 1546
54 |  | Терморегулятор TS-1F - призначений для підтримування заданої користувачем температури електричної теплої підлоги звідображенням значень на вбудованому цифровому світлодіодному індикаторі. Комплектується герметичним датчиком DS18B20 довжиною 3 м. | TS-1F | TS1F | +5…+40 16А | 4820118381145 | 9032 | 1221
55 |  | Терморегулятор TS-2 - призначений для підтримування заданої користувачем температури електричної теплої підлоги в заданий часовий інтервал звідображенням значень на вбудованому цифровому світлодіодному індикаторі. Комплектується герметичним датчиком DS18B20 довжиною 3 м. | TS-2 | TS2 | +5…+40 16А | 4820118381176 | 9032 | 1282
56 |  | Терморегулятор ТР-1 - призначений для контролю та підтримування заданої температури шляхом керування нагрівальним або охолоджувальним обладнанням, підключеним безпосередньо в розетку. Використовуєтья датчик DS18B20 довжиною 10 см або 2 м. | ТР-1 | ТР1 | -50…+125оС 16А | 4820118380261 | 9032 | 986
57 |  | Універсальні терморегулятори ТК-3, ТК-4 - призначені для контролю і підтримування заданої температури шляхом управління нагрівальним або охолоджувальним обладнанням. Одноканальний, датчик DS18B20 в комплекті. | ТК-3 | ТК3 | -50…+125оС 6А | 4820118380186 | 9032 | 1266
58 |  |  | ТК-4 | ТК4 | -50…+125оС 16А | 4820118380193 | 9032 | 1340
59 |  | Терморегулятор ТК-4Н - використовується для контролю і підтримування заданої температури шляхом управління нагрівальним обладнанням. Одноканальный. Датчик DS18B20 в комплекті. | ТК-4H | ТК4H | 0…+125оС 16А | 4820118380209 | 9032 | 1185
60 |  | Терморегулятор ТК-4Т - призначений для контролю підтримування температури теплих підлог шляхом управління нагрівальним обладнанням. Одноканальний. Датчик DS18B20 в комплекті. | ТК-4T | ТК4T | +5…+40оС 16А | 4820118380216 | 9032 | 1229
61 |  | Терморегулятор ТК-4Pro може працювати в одній з пяти програм: Program 1 (ТК-4) Program 2 (ТК-4Н) Program 3 (ТК-4Т) Program 4 (ТК-4ice) Program 5 - робота в інтервальному режимі | ТК-4Pro | ТК4Pro | -50…+125оС 25А | 4820118381107 | 9032 | 1436
62 |  | Терморегулятор ТК-4К - призначений для контролю і підтримання заданої температури шляхом управління нагрівальним обладнанням (до 1000 С). Одноканальний. Датчик TXA (термопара хромель-алюмель) продається окремо. | ТК-4K | ТК4K | 0…+999оС 16А | 4820118380223 | 9032 | 1571
| Вигляд | Опис | Найменування |  | Основні параметри | Штрихкод | УКТЗЕД | РРЦ
63 |  | Терморегулятор ТК-6 - призначений для контролю і підтримування заданої температури шляхом управління нагрівальним або охолоджувальним обладнанням. Має два незалежних канала вимірювання і керування, датчики DS18B20 в комплекті. | ТК-6 | ТК6 | -50…+125оС 16А | 4820118380230 | 9032 | 1741
64 |  | Терморегулятор ТК-8 - відслідковує температуру по трьом незалежним каналам вимірювання і відображає ЇЇ на цифрових індикаторах. Датчики DS18B20 постачаються в комплекті з довжиною 1,5м. Прилад являє собою три малопотужних терморегулятора. Програмовані параметри: - значення пітримуваної температури; - допустиме відхилення від заданої температури (гістерезис); - режим роботи (нагрів чи охолодження). | ТК-8 | ТК8 | -55…+125оС 6А | 4820118381077 | 9032 | 1998
65 |  | Датчик DS18B20 довжиною 1,5 метра. | DS18B20 | DS18B20 | -50…+125оС | ---- | 9025 | 219
66 |  | Датчик DS18B20 довжиною 3 метра, в зихисній вологостійкій гільзі. | DS18B20 | DS18B203 | -50…+125оС | ---- | 9025 | 370
67 |  | Датчик ТХА довжиною 1 метр. | ТХА | ТХА1 | 0…+999оС | ---- | 9025 | 347
68 |  | Датчик ТХА довжиою 2 метра. | ТХА | ТХА2 | 0…+999оС | ---- | 9025 | 635
69 |  | Реле часу РВ-1С - використовується для автоматичного ввімкнення/вимкнення живлення в задані користувачем часові інтервали. Установка безпосередньо в розетку. | РВ-1C | РВ1C | max 99 / на добу, добовий цикл, 16А | 4820118380544 | 8536 | 893
70 |  | Реле часу РВ-2С, РВ-2Н, РВ-6С, РВ-6Н - використовуються для автоматичного ввімкнення/вимкнення живлення в задані користувачем часові інтервали. | РВ-2C | РВ2C | max 99 / на добу, добовий цикл, 6A | 4820118380315 | 8536 | 1173
71 |  |  | РВ-2H | РВ2H | max 16 / на добу, тижневий цикл, 6A | 4820118380285 | 8536 | 1173
72 |  |  | РВ-6C | РВ6C | max 99 / на добу, добовий цикл, 16A | 4820118380568 | 8536 | 1314
73 |  |  | РВ-6H | РВ6H | max 16 / на добу, тижневий цикл, 16A | 4820118380551 | 8536 | 1314
74 |  | Таймер Т-2 - вмикає або вимикає напругу в задані користувачем часові інтервали без прив'язки до астрономічного (реального) часу. | Т-2 | Т2 | 4 програми, 16А | 4820118380278 | 8536 | 1136
75 |  | Амперметр АМ-2 - призначений для відображення діючого значення змінного струму в однофазній мережі . Вмонтований трансформатор струму. | АM-2 | АM2 | 1 А … 63А | 4820118380599 | 9030 | 858
76 |  | Амперметр АМ-1 - призначений для відображення діючого значення змінного струму в однофазній мережі . Зовнішній трансформатор струму входить в комплект | АM-1 | АM1 | 1 А … 63А | 4820118380353 | 9030 | 797
77 |  | Амперметр АМ-3 - призначений для відображення діючого значення змінного струму в трифазній мережі. Зовнішні трансформатори струму входять в комплект | АM-3 | АM3 | 1 А … 63А | 4820118380612 | 9030 | 1105
78 |  | Амперметр АМ-1М - призначений для відображення діючого значення змінного струму в однофазній мережі . Зовнішній трансформатор струму входить в комплект. Щитовий варіант приладу. | АM-1M | АM1M | 1 А … 63А | 4820118380605 | 9030 | 1105
79 |  | Амперметр АМ-3М - призначений для відображення діючого значення змінного струму в трифазній мережі. Зовнішні трансформатори струму входять в комплект. Щитовий варіант приладу. | АM-3M | АM3M | 1 А … 63А | 4820118380629 | 9030 | 1413
80 |  | Амперметр-вольтметр AVM-1 - призначений для відображення діючого значення змінного струму і напруги в однофазній мережі. Зовнішній трансформатор струму входить в комплект. | AVM-1 | AVM1 | 1 А … 63А ~40 B … ~400 B | 4820118381015 | 9030 | 960
81 |  | Амперметр-вольтметр-частотомір VAFM-1 - призначений для відображення діючого значення змінного струму, напруги і частоти в однофазній мережі. Зовнішній трансформатор струму входить в комплект. | VAFM-1 | VAFM1 | 1 А … 63А ~40 B … ~400 B 30 Гц … 75 Гц | 4820118381138 | 9030 | 1021
82 |  | Вольтметр ВМ-1 - використовується для вимірювання діючого значення напруги в однофазній мережі змінного струму. | ВM-1 | ВM1 | ~40 B … ~400 B | 4820118380339 | 9030 | 587
83 |  | Вольтметр ВМ-1М - використовується для вимірювання діючого значення напруги в однофазній мережі змінного струму. Щитовий варіант приладу. | ВM-1M | ВM1M | ~40 B … ~400 B | 4820118380582 | 9030 | 947
84 |  | Вольтметр ВМ-3 -використовується для вимірювання діючого значення напруги в трифазній мережі змінного струму. | ВM-3 | ВM3 | ~40 B … ~400 B | 4820118380346 | 9030 | 862
85 |  | Вольтметр ВМ-3М -використовується для вимірювання діючого значення напруги в трифазній мережі змінного струму. Щитовий варіант приладу. | ВM-3M | ВM3M | ~40 B … ~400 B | 4820118380575 | 9030 | 1257